## Apsekošanas akts
Konkursa "„Rīgas līdzfinansējums dzīvojamo māju pielāgošanai patvertņu izveidei 2027. gadā” nolikuma 2. Pielikums
Pielikums tehniskās apsekošanas atzinumam
ĒKAS ADRESE:
KADASTRA APZĪMĒJUMS:
APSEKOŠANAS DATUMS:
APSEKOŠANAS AKTS
ĒKAS ATBILSTĪBA TELPU PIELĀGOŠANAI PATVERTNES IERĪKOŠANAS VAJADZĪBĀM
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijām (rekomendācijām) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai
OBLIGĀTIE IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI: |  |  |  |  | ESOŠAIS STĀVOKLIS
Nosaukums/Kritērijs | PAZEMES DAĻAS IEDZIĻINĀJUMS >1,5M | PATVERTNES TELPU PLATĪBA >20m2 | SIENU UN GRIESTU KONSTRUKCIJAS VEIDS | TELPAS NOTEKŪDEŅU PASARGĀTAS, NEAIZKRAUTAS UN TAJĀS NEATRODAS MAĢISTRĀLĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS | UGUNSDROŠAS IEEJAS DURVIS | TELPU PIESĀRŅOJUMS | ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS | UZ VIETAS ESOŠS ŪDENS PIESLĒGUMS | FOTOFIKSĀCIJA /foto Nr.
OBJEKTS IZVIETOTS:
ēkas pagrabstāvā
ēkas cokolstāvā
ēkas pazemes stāvā (Pazemes autostāvvietas u.c.)
cits:
Iedziļinājums atbilst:
Iedziļinājums neatbilst:
PIELĀGOJAMĀS TELPAS PLATĪBA:
Pielāgojamās telpas platība<20m2:
Pielāgojamā telpa /m2/
Palīgtelpas /m2/
TELPU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU VEIDS:
Dzelzsbetons/Betona bloki/Ķieģeļi:
Koka sijas:
TELPAS NEAPPLŪST:
TELPAS APPLŪST:
Gruntsūdeņi:
Virszemes ūdeņi:
Tehnoloģiskie ūdeņi vai notekūdeņi:
Telpā atrodas elektrotīkls (virs 0,4 kV), ūdensvada, apkures, kanalizācijas un citas maģistrālās inženierkomunikācijas (izņemot ēkas iekšējos inženiertīklus)
Telpas nav aizkrautas un ir atbrīvojamas 24h laikā
*Telpas ir aizkrautas un nav atbrīvojamas 24h laikā
IEEJAS DURVJU SKAITS (<250m2 divas): | skaits:
Koka
PVC
Alumīnija stiklotas
Metāla
TELPU PIESĀRŅOJUMS:
Telpas ir piesārņotas un tajās ir liels daudzums atkritumu (būvgruži,sadzīves atkritumi, kultūrslānis u.c.) | Jā:
Telpas nav piesārņotas
INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS:
Elektrotīkli/gaismas ķermeņi
Ģenerators
Rozetes
Piespiedu ventilācija
Dabiskā ventilācija
PATVERTNEI NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS
Esošs ūdens pieslēgums | [6 empty] | Jā:
Ir esoša ūdens ņemšanas vieta | [6 empty] | Jā:
*Ja projekta ietvaros paredzēts veikt telpu atbrīvošanu no dažāda veida priekšmetiem un atkritumiem un projekta mērķis ir tukšas telpas, projekts var turpināt dalību konkursā
SECINĀJUMI:
APSEKOTĀS TELPAS OBLIGĀTAJIEM IEVIEŠANAS NOSACĪJUMIEM:
ATBILST:
NEATBILST:
Apskati veica (sertificēts būvinženieris): |  |  |  | Līdzfinansējuma saņēmējs:
(vārds, uzvārds, sertifikāta nr.) |  |  |  | (vārds, uzvārds)
Datums: |  |  |  | Datums:
Piezīmes: secinājumu daļā: 1. norādīt informāciju par obligāto ieviešanas nosacījumu ievērošanu, komentēt atsevišķas sadaļas pēc nepieciešamības; 2. norādīt informāciju par esošo telpu stāvokli, ja kāda no telpā esošajām inženierkomunikācijām vai ieejas durvīm ir esošas un projekta ietvaros būtu jāatjauno.